Zał. nr 2B do zapytania ofertowego

| (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) | SZCZEGÓŁOWY WYKAZ SPRZĘTÓW DO OFERTY |
| --- | --- |

Zamawiający :

Gmina Biłgoraj - Gminny Ośrodek 															Pomocy Społecznej w Biłgoraju
													ul. T. Kościuszki 88, 23-400 Biłgoraj
													tel. 84 688 28 64
													e-mail: sekretariat@gops.gminabilgoraj.pl

Znak sprawy : PS.2202.3.4.2025

Niniejszy szczegółowy wykaz produktów stanowi załącznik do oferty (załącznik nr1)  na usługę pn.:  „Zakup i dostawa wyposażenia oraz sprzętów na potrzeby realizacji zajęć w Dziennym Domu Pomocy w Dylach”.

Część B –  Zakup sprzętu do czynności opiekuńczych

| Lp. |  | Nazwa artykułu | Opis – wymogi minimalne |  | Ilość-szt. | Cena netto | Vat | Cena brutto | Łączna wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Śliniak duży zmywalny | 2 stopniowa regulacja obwodu szyi, łatwe mocowanie za pomocą zatrzasków, Wymiary: 85x 45cm+-2cm |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | łóżko na kółkach z regulacją | wariant dla osoby siedząco-leżacej: - materac piankowy przeciwodleżynowy w pokrowcu paroprzepuszczalnym, zmywalnym. Cechy produktu: - 4-częściowe, łamane metalowe leże z drewnianymi poprzeczkami - niezabudowane szczyty łóżka - wytrzymała stalowa rama - prosty montaż i demontaż - regulacja wys. leża od 39 cm do 80 cm+-5cm, - pilot sterujący w zestawie - możliwość blokady poszczególnych pozycji leża - koła z hamulcem o średnicy 125 mm umożliwiające transport pacjenta - regulowane boczne barierki bezpieczeństwa - precyzyjne i trwałe siłowniki sterujące 3 sekcjami - siłowniki unoszące bazę łóżka - wymiar leża 90x 200 cm +-5cm - Do samodzielnego montażu - Wyrób nowy, medyczny, atestowany - Maksymalna waga użytkownika (pacjenta) (kg) min 135 Materac do łóżka - Pianka wycięta w GOFER umożliwia lepszą redystrybucję ciśnienia oraz cyrkulację powietrza, - Pokrowiec wykonany z materiału paroprzepuszczalnego, oddychającego - Pasuje na leże o wymiarach 90 x 200 cm - Pokrowiec paroprzepuszczalny - zmywalny - Wkład materaca z wysokiej jakości pianki PU - Wyrób nowy, medyczny, atestowany. |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | wózek inwalidzki prysznicowy | Wykonany z aluminium odporne na działanie wody a elementy łączące części ze stali nierdzewnej, z możliwością najechania nad muszlę toaletową, - podnoszone podłokietniki, - odchylany podnóżek i chowany pod siedzisko - anatomicznie uformowane siedzisko z otworem higienicznym, - zdejmowane oparcie dla łatwiejszego transportu i przechowywania - możliwość najechania nad muszlę toaletową - wysokość najazdowa 45 cm +-2cm - Maksymalna waga użytkownika min 120 kg - Wyrób nowy, medyczny, atestowany. |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | ciśnieniomierz | - Wskaźnik nieregularnej pracy serca – arytmii (IHB – Irregular Heart Beat) - Interpretacja wyniku w skali WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) - Duży, kontrastowy ekran LCD - Dokładność wskazania ciśnienia: ±3mmHg - Dokładność wskazania tętna: ±4% - Dwa kanały pomiarowe dla dwóch osób - Uniwersalny mankiet o dużym zakresie regulacji 22-42 cm - Zakres pomiaru: skurczowe: 30–280 mmHg+-5mmHg, rozkurczowe: 40–199 mmHg +-5mmHg - Zakres pomiaru tętna: 40-199 uderzeń/minutę - Zasilacz sieciowy klasy medycznej - Możliwość zasilania bateryjnego - Automatyczne wyłączenie - Wskaźnik zużycia baterii - Wyrób nowy, medyczny, atestowany. |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | wózek inwalidzki | # aluminiowy wózek inwalidzki z regulacją - Rodzaj wózk: Wózek ręczny - Miękkie oparcie oraz poduszka na siedzisko - Łamane oparcie, uchylne podnóżki - Funkcja szybkiego montażu/demontażu kół - Waga wózka (14-18 kg) - Ciężar osoby przewożonej min 110 kilogramów. - Gumowe koła przednie. - Pas bezpieczeństwa. - Poduszka. - Taśma zabezpieczająca łydki. - Szerokość całkowita: 64-69 cm+-2cm - Głębokość całkowita: 106 cm +-2cm - Wysokość siedziska od podłoża: 47 cm - Hamulce dla osoby prowadzącej: Tak. - Możliwość składania wózka. - Funkcja regulacji środka ciężkości: Tak. - Rodzaj kół tylnych: Pompowane o średnicy min. 24". - Rodzaj kół przednich: Pełne. - Podnóżki: Uchylne, zdejmowalne. - Kieszeń na drobiazgi: Tak - Hamulec postojowy: Tak - Kolor tapicerki: Czarny. |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | chodzik czterokołowy | Balkonik rehabilitacyjny stały z kółkami. - Aluminiowa konstrukcja, - Możliwość zablokowania balkonika, - Możliwość Składana, - Regulowana wysokość, - Max. obciążenie min 110 kg, Produkt medyczny, atestowany |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  | Kwota netto: ………………………………………………………………………………….. Kwota brutto: ………………………………………………………………………………….. Słownie: ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |

……….............. (miejscowość), dnia ….......……….……. r.                                                                                                     _______________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)